招标文件

彩超维保项目

目    录

第一部分  招标公告

第二部分  采购项目技术和商务要求

第三部分  投标人须知

第四部分  合同样本

第五部分  附件/投标文件格式

- 第一部分  招标公告

我院就以下项目进行院内公开招标，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加投标。

- 项目名称：彩超维保项目

- 项目概况：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超 | A70 | 飞利浦 | 全保 |
| 2 | 彩超 | S2000 | 西门子 | 全保 |

- 投标人资格条件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内依法成立的具有服务能力的企业或代理商且营业执照经营范围需包含医疗设备维修；

2.具有良好的商业信誉

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5. 投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本项目不允许联合体投标。

- 开标时间、地点

- 开标时间：2024 年 1 月 12 日13：30（北京时间）。

- 开标地点：丹东市中医院七楼小会议室

- 第二部分  采购项目技术和商务要求

1．服务设备：飞利浦彩超A70,西门子彩超S2000。

2.每季度（由医院指定）对维保设备详细检查一次，对使用人员给予必要的培训指导，并做好维护记录，保证设备开机率达 95%。

3. 保修服务期限：采用1+2模式。（一年合同期满，采购人如无异议，自然顺延合同期限两年。）

4．零件供应和更换：全保类器械所有故障或损坏零件均免费维修更换，不再额外收费（医疗设备每年定期计量检测校准费用除外）。

5.维修电话有专人接听，并有在线支持工程师全程协调资源；

6.维修提供统一的维修工单，供院方留存；

7.定期预防性检查方案、故障管理及突发事件处理方案及服务方案。

一、设备报修响应和维修时间

提供全天24小时响应服务。要求如下：

*1．设备报修，工作时间内，响应时间≤5分钟；非工作时间，响应时间≤40分钟。

2．设备开机率保持 95%以上。

二、维护计划和要求

1.预防性维护要求

1.1制定预防性维护计划。

1.2预防性维护周期：按照设备要求与使用频次，预防性维护至少每年一次。

1.3预防性维护要求：预防性维护的内容与程序、技术与方法应遵照国家相应标准和规定执行。

1.4预防性维护中发现设备的耗材出现损耗/损坏需要更换的，及时进行更换。

1.5预防性维护后，形成预防性维护记录，记录维护信息，并有使用科室签字。

2.设备巡检要求

2.1定期对设备进行巡检。

2.2针对巡检工作中发现的问题及时和科室、设备管理部门沟通解决。

2.3巡检后形成巡检记录。

三、工作记录

设备保修期间，需要每季度向院方提交保修工作记录，包括但不限于：配件耗材更换明细、维修记录、预防性维护记录、培训记录等。

四、货款结算
本项目合同款按季度付款，每季度第一个月10日前支付上一季度服务费

第三部分  投标人须知

- 说  明

- 概述

对医院医疗设备提供专业的维修及管理服务，定期对设备进行预防性维护、巡查巡检。服务方案包括维修方案、定期预防性检查方案、故障管理处理方案、备品备件方案、沟通回访方案等。

- 项目预算

预算：140,000.00元 人民币：十四万元

- 合格的投标人

1.能够遵守国家有关法律、法规和本次招标的有关规定；

2.能够承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

- 付款及结算方式

1.※本项目合同款按季度付款，每季度第一个月10日前支付上一季度服务费。

- 投标文件编制

- 注意事项

投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解全部内容后，依法真实编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件实质性响应，可能导致投标无效。

- 投标文件的语言及计量单位

1.投标文件和来往信函均以中文书写。确有需要时，相关内容可以使用其他语言书写，但必须同时提供中文译文，不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文译文为准。

2.投标文件中所使用的计量单位，除投标文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

- 投标文件组成（包括3部分：价格文件、投标书、资格证明文件）

- 价格文件包括：

- 开标一览表

- 价格构成表

- ※其他与价格有关的资料、文件

2.投标书包括：

- 投标函

- 技术方案

- 售后服务承诺

- 投标人认为需要加以说明的其他内容

- 资格证明文件包括（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）：

- 营业执照副本

- 组织机构代码证副本

- 税务登记证副本

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- ※法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供，附件）

- 投标人认为需要加以说明的其他内容

投标人必须按上述统一格式及顺序向招标人提供《价格文件》《投标书》和《资格证明文件》，否则可能被视为无效投标。

- 投标文件的格式规定和签署

- 投标文件必须工整、规范、统一、清晰，采用A4幅面纸胶装成册、标注页码。

- 投标人应当按照招标文件规定的统一格式填写投标文件，投标文件开始部分应当有目录，以及方便评标委员会评审使用的项目索引。

- 投标人名称应当填写全称，同时加盖单位公章。

- 价格文件、投标书、资格证明文件须单独封装。投标书一式  4份，其中正本1份，副本 3份；在每一份文件上要注明“正本”或“副本”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

- 投标文件必须打印或用黑色、蓝黑色墨水填写。

- 开标一览表必须按照规定的格式填写，不得自行增减内容。

- 投标文件必须由法定代表人或授权代表签署。

- 投标文件不得随意涂改和增删。如有修改错漏之处，必须由法定代表人或授权代表签字、盖章。

- 投标文件因字迹潦草或表述不清以及复印件不清所引起的后果由投标人自行负责。

- 投标报价

- 所有报价均以人民币为货币单位。

- 所有单价和总价按照开标一览表格式要求填报。报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、安装、调试、培训、保修等费用和税金。

- 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以各项单价金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标人不接受以上修正的视为无效投标。

- 投标人对同一种货物只允许有一种报价，招标人不接受任何有选择的报价或者有附加条件的报价。

。

- 投标文件递交

- 投标文件密封及标记

- 价格文件须单独密封、单独递交，与其他文件合并封装的，视为无效投标。

- 投标书、资格证明文件的正本和副本统一装入密封袋内，封口处应当有投标人单位公章，封面上注明“项目名称、项目编号、所投包号、投标人名称”和“开标时启封”字样。

- 投标人应当在招标文件明确的递交投标文件截止时间前，将投标文件送达招标人指定地点。逾期递交的投标文件，招标人将拒收。

- 电报、电话、电传、邮寄等形式的投标文件概不接受。

- 投标文件未按要求密封、标记的，招标人将拒收。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当以书面形式通知招标人，并按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

- 在投标截止时间之后，招标人将不接受对投标文件内容的实质性修改。

- 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达投标地点，并在封面上标明“投标修改文件、项目名称、项目编号、投标人名称”和“开标时启封”字样。

- 投标人撤回投标应当以书面形式通知招标人。采取电报或传真形式撤回投标的，必须补充法定代表人或授权代表签署、盖章的撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标人的书面撤回通知送达招标人时间为准。

- 开标与评标

- 开标

- 投标人不足3家的不得开标。

- 招标人按招标文件规定的时间、地点开标。

- 开标时，由招标人委托的公证机构或监标人，或者由投标人代表检查所有投标文件的密封情况并当场公布检查结果。对投标截止时间前收到的所有密封符合要求的投标文件，由工作人员当众拆封唱标，宣读开标一览表以及招标人认为有必要唱出的内容。

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复。招标人同时做开标记录。

- 评标

- 评标委员会

招标人根据规定组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和招标人代表组成，分为技术评审组和商务评审组，对投标文件进行评审。

- 评标原则

- 评标工作严格遵守公平、公正、择优的原则；

- 对所有响应招标文件实质性要求的投标人一视同仁；

- 综合比较货物性能、质量、价格、交货期、售后服务等因素，确定评审排序结果；

- 报价最低不作为中标的保证。

- 评标方法

※综合评分法。技术和商务评审总得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人作为预中标人；得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按照技术评审得分由高到低顺序排列。

表1                      资格性和符合性审查表

项目名称：                   项目编号：                            包号：1

| 审查项目 | 是否合格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人1 | …… | 说明 |
| 一、资格性审查内容 |  |  |  |
| 1. “三证合一”的工商营业执照、银行基本账户季未对账单（近1年）、纳税汇款凭证（近1年内连续6个月）、缴纳社保汇款凭证（近1年内连续6个月）、财务审计报告满足采购文件要求 |  |  |  |
| 2. 报价方成立时间满2年 |  |  |  |
| 3. 法人代表资格证明书和授权书满足采购文件要求 |  |  |  |
| 4. 报价方非外资独资企业或外资控股企业的书面声明、3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、3年内没有发生过重大质量安全事故的书面声明 |  |  |  |
| 5. 报价方经营范围满足采购文件要求 |  |  |  |
| 二、符合性审查内容 |  |  |  |
| 1.投标书、资格证明文件密封完好 |  |  |  |
| 2.投标文件签署、盖章齐全完整 |  |  |  |
| 3.投标文件组成齐全完整 |  |  |  |
| 4.投标文件有效期满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5. 其他实质性响应采购文件要求（列出所有*号指标和其他必须响应条款） |  |  |  |
| 综 合 评 定 |  |  |  |
| 说明: 1.合格打“√”, 不合格打“×”。2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。3.采购机构应当结合采购项目实际情况，适当增减调整审查内容。 |  |  |  |

表2                       商务评审表

项目名称：                     项目编号：                            包号：1

| 序号 | 评审 项目 | 评审内容及规则 |  | 标准 分值 |  | 得分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评审 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 一 | 产品业绩 | 考察投标人近两年所投大型设备维保业绩，需提供主要合同复印件，未提供者，视为无业绩（属于商业机密部分可以覆盖），每提供一个业绩合同得2分，最高得6分。无业绩者得0分。 |  | 6 |  |  |  |  |
| 二 | 付款方式 | 响应的付款方式满足招标文件要求得1分； 投标人所提供付款方式低于招标文件要求，而用户不能接受，为严重不响应招标文件要求，按无效标处理。 |  | 3 |  |  |  |  |
| 三 | 工程师证书 | 供应商为本项目配备至少2名售后服务工程师，提供医疗器材装备协会或全国职业人才认证管理中心提供的培训证书，每提供1人证书复印件得2分，最高得6分，未提供者得0分。 |  | 6 |  |  |  |  |
| 四 | 售后服务 | 优于或满足招标文件要求的，得3分； 低于招标文件要求，但用户接受的，得1分； 其他得0分。 |  | 3 |  |  |  |  |
| 五 | 培训内容 | 投标人培训内容明确、完善的，得2分； 投标人培训内容一般、不完善的，得0分。 |  | 2 |  |  |  |  |
| 技术评审 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 一 | 总体评价 | （1）对招标文件“项目需求书”中一般技术要求的评审：根据投标单位投标文件中提供的投标技术应答表的符合情况，进行逐项评审，满分10分；不满足招标文件中规定的一般技术条款，每一项负偏离减2分，减至0分为止； |  | 10 |  |  |  |  |
| 二 | 项目需求理解 | a.全面分析了用户设备现状、性能要求及辐射安全保障等方面的内容，对于本项目任务目标及需求理解深刻：10分； b.对于用户设备现状、性能要求及辐射安全保障等方面的内容阐述较充分，对于本项目任务目标及需求较了解：6分； c.对于用户设备现状、性能要求及辐射安全保障等方面的内容阐述不够充分，对于本项目任务目标及需求不够了解：4分； d.投标人未提供服务方案或对用户设备现状、性能要求及辐射安全保障了解不充分：0分。 |  | 10 |  |  |  |  |
| 三 | 保修服务方案 | a.服务方案完整，充分考虑用户需求，服务方案针对性及可行性很高：10分； b.服务方案比较完整，服务方案具有一定的针对性及可行性：6分； c.服务方案不够完整，针对性不强：4分； d.投标人未提供服务方案，或不能满足项目需求：0分。 |  | 10 |  |  |  |  |
| 四 | 定期预防性检查方案 | a.定期预防性检查方案非常细致、全面，可操作性强：10分； b.定期预防性检查方案比较细致，可操作性较好：6分； c.定期预防性检查方案不够细致，可操作性一般：4分； d.其他：0分。 |  | 10 |  |  |  |  |
| 五 | 故障管理及突发事件处理方案 | a.故障管理及突发事件处理方案非常细致、全面，各种故障处理预案准备充分： 10分； b.故障管理及突发事件处理方案比较细致，各种故障处理预案准备比较充分：6分； c.故障管理及突发事件处理方案不够细致，各种故障处理预案准备不够充分：4分； d.未提供故障管理及突发事件处理方案或方案不能满足需求：0分 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 价格评审 |  | 30 |  |  |  |  |
| 一 | 价 格 | 投标价格的评价值（投标价格评价分）=（评标基准价 / 评标价）×30 |  | 30 |  |  |  |  |

- 评标委员会评审程序

- 审阅招标文件。重点审查招标文件投标人须知中无效投标条款、采购项目技术和商务要求、资格性和符合性审查要求、评标方法和标准细则以及采购合同主要条款等规定要求。

- 资格性审查。依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，具体审查项目见表1。

- 符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件做出实质性响应，具体审查项目见表1。

- 解释与澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人以书面形式做出澄清、说明或者补正，但不能超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（包括投标报价、质量标准、交货期限等主要内容），并由法定代表人或授权代表签字。下列内容不得澄清：

- 开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容；

- 投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

- 投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

投标人解释澄清出场顺序，按照递交投标文件的倒序进行。投标人澄清材料确认，投标人为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者全权代表签字确认。有效的澄清材料，是投标文件的组成部分；澄清不影响投标文件的效力。

评审过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或者需要说明的，可以要求招标人书面解释。招标人应当给予书面解释，但不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正评审。

- 商务、技术评审。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件（不含价格文件）进行商务和技术评审。

技术、商务评委应当独立评分。其中，技术评委只能按照技术评审标准作技术评分，商务评委只能按照商务评审标准作商务评分。独立评分前，评标委员会不得集体商议、沟通、协调，技术、商务评审方面存有歧义的除外。评标委员会成员对价格等客观评审项的评审结果应当一致；对其他需要借助专业知识评判的主观评审项，应当严格按照评分细则公正评审。技术偏离、销售业绩等评审项，应当以投标人提供的产品检测报告、原始合同或者复印件以及有关证明材料为依据。

- 价格评审。待商务、技术评审结束后，工作人员再将价格文件交评标委员会审阅。存在低价恶意竞争的，由评标委员会全体成员按前款（六）投标报价有关要求认定；不存在低价恶意竞争的，由商务评委依据评审方法和评审标准对价格文件进行评审。

- 复核评审情况。评标委员会对评审过程资料和文件逐一进行复核。对排名前3名的预中标人、报价最高且预中标的、报价最低未预中标的、超预算以及投标文件被认定为无效的、废标的和终止评审等情形，进行重点复核、分析原因，并在评标报告中注明。

- 评标委员会依据经过复核的评审结果，对投标人进行排序并推荐不超过3名预中标人。

中标数量。按照评审排序及分配比例确定中标数量。选择2家供应商同时中标的，中标数量比例按7︰3计算；3家供应商同时中标的，按5︰3︰2计算；4家以上供应商同时中标的，第一名与最后一名数量比例控制在4︰1与3︰1之间，其余等差分配。

中标价格。同一品种、规格的物资，2家以上投标人中标时，报价低于第一中标人的，执行各自报价；报价高于或者等于第一中标人的，中标价格一律执行第一中标人报价。中标人不接受第一中标人报价，视为放弃中标资格，其放弃的数量，按照评审排序，从第一名开始，依次商其他投标人承担。中标人无法按照规定时限完成全部中标数量，可以书面放弃部分中标数量，其放弃的数量，按照评审排序，从第一名开始，依次商其他投标人承担。

- 出具评标报告。评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评审结果编写评标报告。评标报告主要内容由评标委员会全体成员逐页签字确认。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由；只签字未写明不同意见或者只写明不同意见未说明理由的，视为无意见；不签字的，不影响评标报告的有效性。评标报告应当包括下列主要内容：

- 开标日期和地点；

- 获取招标文件供应商名单、投标供应商名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法；

- 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标供应商名单及原因；

- 评标结果和候选中标人排序、报价汇总表，以及推荐候选中标人的理由，尤其是报价最高且预中标的、报价最低未预中标的情形，超预算以及投标文件被认定为无效的、废标的和终止评审等情形，评标委员会应当进行重点复核、分析原因，并在评标报告中注明。

- 评标委员会授标建议。

- 宣布评标结果。评标结果由评标委员会主任在评标现场向参与采购活动的投标人当场公布，且不得更改。公布的内容至少应包含预中标人名单、排序和投标报价。投标人对评标结果有疑义的，评标委员会应当现场予以解答。

- 评标委员会对投标文件密封、签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形，但其他方面符合要求，应当评定为不影响整个投标文件有效性和采购活动公平竞争，并通过投标文件的符合性审查：

- 密封时未加盖、少加盖单位公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了投标供应商名称且得到投标供应商（法定代表人或者授权代表）现场认可的；

- 正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

- 存在个别地方（总数不超过2个且占应签字地方的比例不超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者授权代表有效签字的；

- 除招标文件明确要求加盖供应商（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。

- 在商务评审过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决：

- 投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的；

- 投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的；

- 不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 投标文件未按招标文件的要求签署的；

- 投标联合体没有提交共同投标协议的；

- 投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的；

- 同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外；

- 投标文件不满足招标文件加注星号（“★”）的关键商务条款要求的；

- 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

- 存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的。

- 技术评审过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决：

                - 投标文件不满足招标文件技术要求中加注星号（“★”）的关键条款（参数）要求，或加注星号（“★”）的关键条款（参数）无符合招标文件要求的技术资料支持的；

                - 投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最多项数的；

                - 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

                - 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的；

                - 存在招标文件中规定的否决投标的其他技术条款的。

- 投标人及其投标文件有下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（前述第5条情形除外）；

- 投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

- 应交未交投标保证金的；

- 投标有效期不符合招标文件要求的；

- 其他未满足对投标文件有效性、完整性和对招标文件响应程度要求的情形。

- 投标人及其投标文件有下列情形之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定的资格性要求的；

- 法定代表人授权不符合要求的；

- 属于禁止参加投标的供应商的；

- 不符合法律、法规、规章规定的资格性要求的；

- 供应商授权代理人参加军队或省级以上政府采购活动，致使该供应商受到处罚期间，该代理人代理其他供应商参加军队采购活动的；

- 代理人同期（180天以内）代理2家以上供应商参加军队采购活动的。

- 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，评标委员会应当对串标人按照无效投标处理：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容的；

- 投标人之间约定中标人的；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标的；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标的；

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取其他联合行动的。

- 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当对串标人按照无效投标处理：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

- 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标，评标委员会应当对串标投标人按照无效投标处理：

- 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人的;

- 招标人直接或者间接向投标人泄露采购预算、评标委员会成员等信息的；

- 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价的；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件的；

- 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便的；

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取其他串通行为的。

- 有下列情形之一的，属于虚假投标，评标委员会应当对投标人按照无效投标处理：

- 使用通过受让或者租借等方式获取资格、资质证书投标的；

- 使用伪造、变造的许可证件的；

- 提供虚假的财务状况或者业绩的；

- 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；

- 提供虚假信用状况的；

- 其他弄虚作假行为的。

- 有下列情形之一的，按照废标处理：

- 出现影响采购公平公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，取消采购任务的。

- 开标后对下列情况，招标人以及评标委员会按照《军队物资采购评审管理办法》相关规定处理。

    - 经评审满足招标文件要求的投标供应商只有2家的，评标委员会应当分析原因。评标委员会（五分之四以上评委）认定投标人报价客观合理的，应当在评标报告中注明，可直接比照竞争性谈判方式，按照至少2轮谈判、供应商3次报价程序，采用原评审方法及评审标准组织评审。

    - 经评审满足招标文件要求的投标人只有1家时，评标委员会（五分之四以上评委）认定投标人满足单一来源条件的，应当在评标报告中注明；招标人应当将该项目在军队采购外网上公示1周（涉密项目除外），无其他供应商响应时，报采购管理部门申请变更采购方式。

    - 评标委员会（五分之四以上评委）认定采购项目技术指标参数、采购预算编制等方面存在问题，或者认定采购竞争不够充分的，应当予以废标，并在评标报告中注明；招标人应当报采购管理部门处理或者重新组织招标。

    - 投标人报价均超采购预算的，评标委员会应当分析原因；一般情况下视为需求部门（单位）不能支付，应当予以废标。评标委员会（五分之四以上评委）认定投标人报价客观合理的，可以继续评审，并出具评标报告。

    - 部分投标人报价超采购预算的，应当继续进行评审。第一中标候选投标人报价未超采购预算的，评审结果有效；第一中标候选投标人超采购预算的，报采购管理部门处理，应当在评标报告中注明。

    - 同一需求部门（单位）同一经费来源的同类物资，部分产品单价或者金额超采购预算，但中标总金额未超采购预算的，不视为需求部门（单位）不能支付。

- 经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，评标委员会将否决所有投标，招标人有权重新组织招标。

- 质疑与投诉

- 供应商应当按照规定的程序和渠道实名质疑、投诉，其质疑、投诉应当有具体的质疑、投诉事项及证明其利益受到损害的事实根据，不得进行虚假、恶意的质疑和投诉，匿名质疑、投诉不受理。

- 质疑由招标人设立的质疑处理机构受理，投诉由军队采购投诉处理办公室受理。供应商投诉事项应当是经过质疑的事项，未质疑的事项，投诉不予受理。

- 招标人质疑处理机构联系方式

- 联系人：

- 电  话：

- 地  址：

- 邮  编：

- 供应商认为招标文件存在限制性、倾向性、排他性条款，使自己权益受到损害的，可以在投标截止时间10日前向招标人设立的质疑处理机构提出书面质疑和相关证明材料。

- 供应商认为下列事项使自己权益受到损害的，可以在评审结果公示期内，向招标人设立的质疑处理机构提出书面质疑和相关证明材料：

- 招标人或者相关人员与供应商有利害关系，应当回避而没有回避的；

- 采购程序违反军队采购相关规定的；

- 投标人之间或者招标人与投标人之间存在串通行为的；

- 提供虚假资料骗取中标的；

- 违反采购相关法律法规使自己权益受到损害的其他事项。

- 书面质疑应由法定代表人签字并加盖单位公章，同时出具法定代表人资格证明书。由全权代表签字的，必须有法定代表人授权书和法定代表人资格证明书，并加盖单位公章。书面质疑主要包括下列内容：

- 质疑的采购项目名称和项目编号；

- 质疑人和被质疑人的名称，质疑人的地址、联系方式等；

- 具体的质疑事项、事实依据及相关证明材料；

- 提起质疑的日期。

- 质疑有以下情形之一的，质疑处理机构不予受理：

- 未按规定程序和渠道提出质疑的；

- 超过质疑限期的；

- 书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

- 提出的质疑事项已经明确答复的；

- 法律法规规定的其他不予受理的条件。

- 质疑处理机构应当自质疑签收之日起7个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

质疑处理机构在作出书面答复之前，可以采取现场解答的方式向质疑人通报初步处理结果。供应商认可处理结果的，可在出具书面申请后撤回质疑或者放弃质疑，质疑处理机构不再进行书面答复。

- 供应商质疑有下列情形之一的，视为无效质疑，质疑处理机构应当驳回质疑：

- 无具体的质疑事项，或者质疑事项缺乏事实和法律依据的；

- 质疑内容涉及评审工作细节、其他供应商投标资料等保密事项且无法提供信息的合法来源的；

- 质疑已经处理并明确答复后，质疑人就同一事项再次提起质疑且未提供新的有效证据的。

质疑处理机构应当对供应商无效质疑情况记录存档。

- 供应商进行虚假和恶意质疑，干扰军队采购活动的，质疑处理机构可以申请上级采购管理部门作出处罚。

- 对质疑处理机构的书面答复及处理结果不满意，或者质疑处理机构未答复以及未在规定期限内作出答复的，质疑人可以在质疑答复期满之日起15个工作日内，向军队采购投诉处理办公室提出投诉。

- 定标

- 确定中标人

- 评审结束后，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告，在丹东中医院官网上公示评审结果，公示期为3个工作日。在公示期内无异议的，确定排名第一的投标人为招标项目中标人，对按中标比例确定中标人的采购项目，根据招标文件确定的中标人数量，按照评审排序依次确定2家以上投标人为中标人；公示期内有异议的，按照本须知“质疑与投诉”规定的程序处理。

排名第一的预中标人有正当理由放弃中标（无正当理由放弃中标的，不予退还投标保证金；情节严重的，剔除出库），或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响评审结果等违法情形、不符合中标条件的，招标人可以按照评审排序结果依次确定其他预中标人为中标人，也可以重新招标。

- 招标人有权根据采购任务变更等实际情况调整中标数量。

- 中标通知

招标人在确定中标人后3个工作日内，以书面形式向中标人发出《中标通知书》，同时向未中标人发出《未中标通知书》。

- 签订合同

- 中标人在招标人发出《中标通知书》之日起10个工作日内，按照招标人规定的时间、地点签订合同草案，合同草案经批准后签订正式合同。未经招标人同意逾期不签订合同的，将取消中标人中标资格。

- 招标文件、中标人的投标文件、补充投标文件、澄清承诺、说明、补正和《中标通知书》等，均为签订合同的依据。

- 所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

- 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包向他人转让或委托加工。

- 解释权限

本招标文件由招标人负责解释。

- 第四部分  合同样本

甲方：【甲方全称】
地址：【甲方地址】
联系人：【甲方联系人】
联系电话：【甲方联系电话】

乙方：【乙方全称】
地址：【乙方地址】
联系人：【乙方联系人】
联系电话：【乙方联系电话】

鉴于甲乙双方就超声设备的维保事宜达成一致意见，特订立本合同。

一、服务内容及费用

1. 甲方委托乙方进行超声设备的维保工作，具体工作内容和费用如下：

   （1）定期检查与维护：乙方按照约定的维保周期，对超声设备进行定期的检查与维护，确保设备的正常运行。维保周期为【具体周期】，维保费用为【具体费用】。

   （2）故障排除与修复：乙方在维保周期内，负责处理超声设备出现的故障情况，包括排除故障并进行修复。故障排除与修复费用根据实际情况确定。

   （3）备件更换：如果超声设备需要更换配件或备件，乙方将提供原装备件并进行更换，备件费用将根据实际情况确定。

2. 乙方向甲方提供维保服务后，甲方应按约定时间支付维保费用。维保费用支付方式为【具体支付方式】。

二、服务期限

1. 本合同自【合同生效日】起生效，有效期为【合同有效期】。双方应在合同有效期履行各自的义务。

2. 如需终止合同，任何一方应提前【提前终止期限】书面通知对方，经双方协商达成一致后方可终止合同。

三、双方权利与义务

1. 甲方的权利与义务：

   （1）按时支付维保费用。

   （2）提供超声设备的相关资料、记录和运行情况。

   （3）保证乙方进行维保工作的便利，包括提供必要的配合和协助。

2. 乙方的权利与义务：

   （1）按照约定的维保周期进行定期检查与维护工作。

   （2）及时处理和修复超声设备出现的故障。

   （3）提供原装备件并进行更换。

   （4）保证维保工作的质量和效果。

四、保密义务

甲乙双方在合作过程中可能涉及到商业机密或技术秘密，双方应保守对方的商业机密，禁止未经对方同意向第三方透露或泄露。

五、违约责任

1. 任何一方未履行本合同约定的义务，均应承担相应的违约责任。

2. 在双方履行合同过程中，如因不可抗力或不可预见的事件导致无法履行或影响维保服务，双方应及时通知对方并协商解决办法。

六、争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决。如无法达成协议，甲乙双方均同意将争议提交【仲裁机构或法院】，并接受其仲裁或管辖。

七、其他事项

1. 本合同经甲乙双方签字盖章后生效，并作为双方之间的法律文件。

2. 本合同未尽事宜，双方可在交流与协商的基础上签订补充协议。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
签字：                                   签字：
日期：                                   日期：

- 第五部分  附件/投标文件格式

附件1：开标一览表

附件2：投标函

※附件3：技术方案

附件4：近3年中标成交案例及类似项目案例

附件5：法定代表人资格证明书

※附件6：法定代表人授权书

附件7：投标人基本情况表

附件1

开标一览表

投标人全称：         项目名称：                      项目编号：         包号：           金额单位：元

| 序号 |  | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 金额 （含税） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标总价（人民币大写）： （小写）¥： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：金额=单价×数量，投标总价=金额之和。

投标人全称：（盖章）                               法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件2

投标函

（采购机构名称）：

我方参加贵医院组织的（      ）招标采购活动，并对（包号或货物名称）进行投标。

- 按照招标文件规定递交投标文件正本   份和副本   份，电子版投标文件  份。其中，《价格文件》3份单独密封提交。

- 我方已完全理解招标文件的全部内容，自愿接受并执行招标文件的全部条款。

- 本投标文件有效期自开标之日起180日内有效。

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，同意招标文件的相关条款。

- 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵部要求，提供与招标有关数据或信息。

- 我方承诺自愿遵守、执行军队采购管理法规制度及政策规定。

- 联系方式

联 系 人：        电话：          传真：

地    址：                        邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年     月     日

附件3

技术方案

（由投标人自行拟制技术方案，包括生产、加工、制造、工艺控制及质量控制等）

投标人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月  日

附件4

近3年中标成交案例及类似项目案例

项目名称：                   项目编号：                  包号：

| 序号 | 用户 名称 | 项目 名称 | 项目内容 （包括同类项目，产品名称、型号等） | 合同有效金额（万元） | 签订日期 | 用户联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.类似项目指本次招标的产品或同类产品。合同有效金额是指合同中本次招标的产品或同类产品金额。

2.投标人应附销售合同复印件，按合同有效金额由高到低顺序装订，包括：合同首尾页、签字盖章页、合同金额页、产品信息页。

3.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。

投标人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月   日

附件5

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（投标人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

投标人全称：（盖章）

年  月  日

附件6

法定代表人授权书

（采购机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

投标人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

附件7

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页